PRILOG 1

Tehnička specifikacija klima uređaja za ugradnju u 2026. godini po lokacijama Doma zdravlja Zagreb – Centar :

Split sistem inverter (unutarnja i vanjska jedinica) 3,5 kW- komada 32

Prikladno za prostor do 35 m2

Hlađenje: 3,5 kW

Energetska klasa A++

Energetska učinkovitost SEER - 7,0W/W

Grijanje : 3,7 kW

Energetska klasa A+

Energetska učinkovitost SCOP – 4,0W/W

Razina buke :

unutarnja jedinica max. 45 dBA

vanjska jedinica max. 50 dBA

Eko plin R32

Jamstvo na sve uređaje minimalno 3 godine.

Svaki uređaj mora imati bežični daljinski uređaj.